| Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 п. Восточный ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 624975, Свердловская область, Серовский район, п. Восточный, ул. Школьная, 2 тел./ факс: 8(343 85) 4-47-86 e-mail: vost1@rambler.ru http://vost1.uralschool.ru/ ИНН/КПП 6632007354/668001001 ОГРН 1026601813996 от 08.06.2026. № 226 |  |  |
| --- | --- | --- |

Чек-лист самообследования МБОУ СОШ № 1 п. Восточный

к началу нового 2026-2027 учебного года

| Блок 1. Территория |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| КРИТЕРИЙ | ОЦЕНКА (обвести О) | КОММЕНТАРИЙ (описать проблему при несоответствии) | СРОК УСТРАНЕНИЯ (самостоятельно; требуется дополнительное финансирование) |
| Наличие и целостность ограждения | да нет |  |  |
| Наличие и исправность наружного электрического освещения | да нет |  |  |
| Отсутствие дефектов покрытия спортивных и игровых площадок | да нет |  |  |
| Отсутствие дефектов покрытия проездов, подходов и дорожек | да нет |  |  |
| Наличие площадки для сбора отходов на собственной территории | да нет |  |  |
| Наличие водонепроницаемого твердого покрытия на площадке для сбора отходов с размером, превышающем площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны | да нет |  |  |
| Наличие контейнеров (мусоросборников) или иных специальных конструкций и наличие на них закрывающихся крышек | да нет |  |  |
| Наличие подъездного пути к площадке для сбора отходов | да нет |  |  |
| Наличие ограждение площадки для сбора отходов с трех сторон высотой не менее 1 метра | да нет |  |  |
| Отсутствие на собственной территории грызунов и насекомых, в том числе клещей | да нет |  |  |
| Наличие доступной среды для инвалидов на территории и в организации | да нет |  |  |
| Блок 2. Учебные помещения, оборудование |  |  |  |
| Наличие тамбуров или тепловых завес на входах в здания | да нет |  |  |
| Обеспеченность мебелью в соответствии с ростом и возрастом обучающихся | да нет |  |  |
| Наличие цветовой маркировки учебной мебели в соответствии с ростовой группой | да нет |  |  |
| Соблюдение требований к расстановке мебели между столами и стенами (не менее 50 см), между рядами (не менее 50 см), от учебной доски до первого ряда столов (не менее 240 см) | да нет |  |  |
| Наличие вновь приобретенной мебели | да нет |  |  |
| Наличие документов на вновь приобретенную мебель, подтверждающих ее качество и безопасность, установленным техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции». | да нет |  |  |
| Наличие дополнительных источников искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле учебных досок, для работы с которыми используется мел | да нет |  |  |
| Отсутствие дефектов и повреждений покрытия столов и стульев в учебных помещениях | да нет |  |  |
| Окна помещений оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами с длиной не ниже уровня подоконника, | да нет |  |  |
| Окна, открываемые в весенний, летний и осенний периоды оборудованы москитными сетками | да нет |  |  |
| Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года | да нет |  |  |
| Наличие документов на использованные строительные и отделочные материалы, подтверждающие их качество и безопасность | да нет |  |  |
| Отделка помещений устойчива к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств | да нет |  |  |
| Полы не имеют дефектов и повреждений | да нет |  |  |
| Стены и потолки помещений не имеют дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком | да нет |  |  |
| Мероприятия по дезинсекции, дератизации проведены на 100% площадей | да нет |  |  |
| Генеральная уборка помещений проведена | да нет |  |  |
| Питьевой режим организован посредством выдачи детям воды, расфасованной в емкости (бутилированной) промышленного производства, в том числе через установки с дозированным розливом воды | да нет |  |  |
| Запас чистой посуды (стеклянной, фаянсовой либо одноразовой), а также контейнеров для сбора использованной посуды одноразового применения обеспечен | да нет |  |  |
| Питьевой режим организован посредством стационарных питьевых фонтанчиков | да нет |  |  |
| Питьевой режим организован посредством выдачи кипяченой питьевой воды | да нет |  |  |
| Для контроля температуры воздуха во всех помещениях, предназначенных для пребывания детей и молодежи, имеются термометры | да нет |  |  |
| Ограждающие устройства отопительных приборов выполнены из материалов, безвредных для здоровья детей | да нет |  |  |
| Остекление окон выполнено из цельного стекла | да нет |  |  |
| Чистка оконных стекол проведена | да нет |  |  |
| Система общего освещения обеспечена потолочными светильниками с разрядными, люминесцентными или светодиодными лампами со спектрами светоизлучения: белый, тепло-белый, естественно-белый | да нет |  |  |
| Осветительные приборы в учебных помещениях имеют светорассеивающую конструкцию | да нет |  |  |
| Осветительные приборы в помещениях, предназначенных для занятий физкультурой и спортом имеют защитную конструкцию | да нет |  |  |
| Осветительные приборы в душевых и в прачечной имеют пылевлагонепроницаемую конструкцию | да нет | нет душевых или прачечных |  |
| Все источники искусственного освещения содержаться в исправном состоянии и не содержат следы загрязнений | да нет |  |  |
| Источник водоснабжения (при наличии), имеет санитарно-эпидемиологическое заключение на использование водного объекта и санитарно-эпидемиологическое заключение на проект зон санитарной охраны водоисточника | да нет | нет источника водоснабжения |  |
| Проведены исследования питьевой воды источника водоснабжения на органолептические, микробиологические, паразитологические, санитарно-химические показатели, показатели радиационной безопасности воды | да нет |  |  |
| Результаты исследования питьевой воды источника водоснабжения на органолептические, микробиологические, паразитологические, санитарно-химические показатели, показатели радиационной безопасности воды соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям | да нет |  |  |
| Блок 3. Санитарно-бытовые помещения |  |  |  |
| Наличие на каждом этаже туалетов для детей и молодежи разного пола | да нет |  |  |
| Наличие в санитарных узлах туалетных кабин с дверями | да нет |  |  |
| Наличие перегородок между писсуарами | да нет |  |  |
| Туалетные кабины оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазы | да нет |  |  |
| Умывальные раковины обеспечены мылом, электро- или бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора | да нет |  |  |
| Санитарно-техническое оборудование исправно | да нет |  |  |
| Санитарно-техническое оборудование без дефектов | да нет |  |  |
| Умывальные раковины в туалетах обеспечены холодной и горячей водой | да нет |  |  |
| Горячая и холодная вода подается через смесители | да нет |  |  |
| Помещение (или место) для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств имеется | да нет |  |  |
| Помещение для приготовления дезинфекционных растворов оборудовано поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения | да нет |  |  |
| Инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов имеются | да нет |  |  |
| Наличие достаточного запаса моющих и дезинфицирующих средств | да нет |  |  |
| Уборочного инвентаря достаточно, промаркирован | да нет |  |  |
| Блок 4. Сотрудники |  |  |  |
| Штат сотрудников образовательной организации укомплектован | да нет |  |  |
| Сроки и полнота прохождения медицинского осмотра соблюдены | да нет |  |  |
| Сведения о вакцинации, перенесенных инфекционных заболеваниях внесены в личные медицинские книжки | да нет |  |  |
| Сроки и кратность профессиональной гигиенической подготовки и аттестации соблюдены | да нет |  |  |
| Блок 5. Организация питания |  |  |  |
| Условия для организации питания созданы | да нет |  |  |
| Количество мест в обеденном зале обеспечивает организацию питания в течение не более трех перемен | да нет |  |  |
| Достаточно ли перед обеденным залом умывальников из расчета один кран на 20 посадочных мест | да нет |  |  |
| Штат сотрудников пищеблока укомплектован | да нет |  |  |
| Сроки и полнота прохождения медицинского осмотра соблюдены | да нет |  |  |
| Сроки прохождения гигиенического обучения и аттестации соблюдены | да нет |  |  |
| Наличие сведений о вакцинации, перенесенных инфекционных заболеваниях заболеваний | да нет |  |  |
| Принятие мер с целью выявления и недопущения к работе на пищеблоке лиц с признаками инфекционных заболеваний к работе (наличие гигиенического журнала сотрудников) | да нет |  |  |
| Холодильное оборудование в рабочем состоянии | да нет |  |  |
| Тепловое оборудование в рабочем состоянии | да нет |  |  |
| Моечное оборудование в рабочем состоянии | да нет |  |  |
| Технологическое оборудование в рабочем состоянии | да нет |  |  |
| Холодильное оборудование обеспечено термометрами | да нет |  |  |
| Складские помещения обеспечены термометрами и приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха (психрометры или гигрометры) | да нет |  |  |
| Кухонной посуды достаточно, дефекты отсутствуют | да нет |  |  |
| Столовой посуды достаточно, дефекты отсутствуют | да нет |  |  |
| Разделочного инвентаря достаточно, дефекты отсутствуют | да нет |  |  |
| Разделочных столов достаточно, дефекты отсутствуют | да нет |  |  |
| Кухонная посуда, разделочный инвентарь, разделочные столы промаркированы | да нет |  |  |
| Отсутствие в помещениях пищеблока насекомых и (или) грызунов, комнатных растений | да нет |  |  |
| Наличие инструкций по применению моющих и дезинфицирующих средств, предназначенных для уборки помещений, производственного и санитарного оборудования | да нет |  |  |
| Наличие на рабочих местах инструкций по мытью и дезинфекции посуды | да нет |  |  |
| Наличие достаточного запаса моющих и дезинфицирующих средств | да нет |  |  |
| Наличие достаточного количества уборочного инвентаря и маркировки на нем | да нет |  |  |
| Условия для соблюдения правил личной гигиены персоналом созданы | да нет |  |  |
| Наличие достаточного количества специальной одежды для сотрудников, хранение рабочей одежды и обуви отдельно от личной, запаса средств индивидуальной защиты | да нет |  |  |
| Мероприятия по дезинсекции, дератизации проведены | да нет |  |  |
| Генеральная уборка помещений пищеблока проведена | да нет |  |  |
| Требуемые косметические ремонтные работы (побелка, покраска, ремонт (или) замена кафельной плитки) проведены | да нет |  |  |
| Столы и стулья обеденного зала без дефектов и повреждений | да нет |  |  |
| Проведена оценка канализационной системы | да нет |  |  |
| Проведена оценка работы вентиляционной системы | да нет |  |  |
| Проведена оценка систем горячего и холодного водоснабжения | да нет |  |  |
| Проведена актуализация договоров на организацию питания, поставку пищевых продуктов и продовольственного сырья (при необходимости) | да нет |  |  |
| Наличие утвержденного меню, разработанного на период не менее двух недель (с учетом режима работы организации) для каждой возрастной группы обучающихся (7-11 лет, 12 лет и старше) | да нет |  |  |
| Наличие утвержденного ассортиментного перечня дополнительного питания (буфетной продукции) | да нет |  |  |
| Наличие аппаратов для автоматической выдачи пищевой продукции (вендинговый аппарат) | да нет |  |  |
| Наличие инструкции изготовителя по обработке вендингового аппарата с применением моющих и дезинфицирующих средств имеется | да нет | вендингового аппарата нет |  |
| Наличие утвержденной технологической документации на изготавливаемую продукцию (технологические карты); журнала бракеража готовой пищевой продукции, журнала бракеража скоропортящейся пищевой продукции; гигиенического журнала (сотрудников), журнала учета температуры и влажности в складских помещениях, журнала учета температурного режима в холодильном оборудовании | да нет |  |  |

Директор МБОУ СОШ № 1 п. Восточный                                             А.Р. Хисамудинов